ZAŁĄCZNIK NR 2

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji:

remont instalacji elektrycznej wewnętrznej, wymiana zasilania przewodów aluminiowych na miedziane, wymiana opraw oświetleniowych oraz przystosowanie instalacji do zasilania mieszkań prądem 3-fazowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, klatki I, II i III przy ul. G. Bruna 22 w WarszawieAdres inwestycji: ul. G. Bruna 22 w Warszawie

Inwestor: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Batory”, ul. G. Bruna 32, 02-594 Warszawa

Branża: elektryczna

Data opracowania przedmiaru źródłowego: październik 2025 r.

Uwaga: niniejszy przedmiar nie zawiera cen jednostkowych. Wykonawca powinien sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie poniższych pozycji.

| Lp. | Podstawa | Opis robót | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W 4-03 1133-07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl. | 72,000 |
| 2 | KNR-W 4-03 1129-03 | Demontaż tablic licznikowych | szt. | 102,000 |
| 3 | KNR-W 4-03 1142-04 | Demontaż kotew tablic licznikowych na podłożu betonowym | szt. | 306,000 |
| 4 | KNR-W 4-03 1145-08 | Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 1,0 m2 mocowanych śrubami rozpierającymi na podłożu betonowym | szt. | 30,000 |
| 5 | KNR 4-03 1120-09 | Demontaż obudów typu „S” z tworzyw sztucznych z odłączeniem przewodów o przekroju do 10 mm2 | szt. | 30,000 |
| 6 | KNR-W 4-03 1149-01 | Demontaż osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | szt. | 102,000 |
| 7 | KNR-W 4-03 1124-01 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot | szt. | 38,000 |
| 8 | KNR-W 4-01 0706-01 | Wykonanie tynków zwykłych kat. III w miejscach po zdemontowanych wyłącznikach o powierzchni 1 miejsca do 0,10 m2 na ścianach | szt. | 38,000 |
| 9 | KNR-W 4-03 0904-01 | Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców | szt. | 408,000 |
| 10 | KNR 4-01 0211-06 | Rozkucie istniejących wnęk w ścianach z betonu żwirowego w celu obsadzenia nowych drzwiczek tablic TPL | m2 | 6,000 |
| 11 | KNR 5-08 0404-03 | Montaż obudów tablic TPL - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - obudowa ZELP + teletechn. | szt. | 30,000 |
| 12 | KNR-W 4-01 0707-05 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami | m | 230,000 |
| 13 | KNR-W 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - zabezpieczenia przedlicznikowe RVS 2x12 | szt. | 30,000 |
| 14 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S303 D25 | szt. | 102,000 |
| 15 | KNR-W 5-08 0109-06 | Rury winidurowe karbowane giętkie układane w TPL, średnica do 23 mm, RSV 23/25 | m | 30,000 |
| 16 | KNR 5-14 0516-04 | Układanie przewodów 6,0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach - LgY 6 | m | 306,000 |
| 17 | KNR 5-14 0504-07 | Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 30 A | szt. | 102,000 |
| 18 | KNR 4-03 0901-03 | Podłączenie przewodów pojedynczych do 6 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby | podłącz. | 612,000 |
| 19 | KNNR 5 1207-03 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m | 550,000 |
| 20 | KNNR 5 0205-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - NHXH 3x1,5 | m | 370,000 |
| 21 | KNNR 5 0205-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - NHXH 4x1,5 | m | 190,000 |
| 22 | KNR 4-01 0705-08 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi | m | 550,000 |
| 23 | KNR-W 4-03 1010-15 | Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0,50 dm3 w podłożu betonowym pod puszki instalacyjne | szt. | 108,000 |
| 24 | KNNR 5 0302-06 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr. do 80 mm o 4 wylotach - puszka fi80 + osprzęt | szt. | 108,000 |
| 25 | KNR-W 4-01 0707-03 | Wykonanie tynków uzupełniających po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. | szt. | 108,000 |
| 26 | KNNR 5 1209-1101 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 32,000 |
| 27 | KNNR 5 1209-1001 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 104,000 |
| 28 | KNR 4-01 0706-01 | Wykonanie tynku zwykłego kat. III w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0,10 m2 | szt. | 136,000 |
| 29 | KNR-W 5-08 0502-09 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie, mocowane na kołkach kotwiących | kpl. | 75,000 |
| 30 | KNR-W 5-08 0504-03 | Montaż opraw oświetleniowych LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu - oprawa LED 24W | kpl. | 42,000 |
| 31 | KNR-W 5-08 0504-03 | Montaż opraw oświetleniowych LED awaryjno-sieciowych - oprawa LED awaryjno-sieciowa 24W/3h | kpl. | 30,000 |
| 32 | KNR-W 5-08 0504-03 | Montaż opraw oświetleniowych LED zewnętrznych przykręcanych, końcowych - oprawa LED 18W z czujnikiem ruchu i zmierzchowym, IP54 | kpl. | 3,000 |
| 33 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 114,000 |
| 34 | KNR 13-21 0301-03 | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku | kpl.pom. | 30,000 |
| 35 | Kalkulacja zakładowa | Wykonanie projektu powykonawczego i jego uzgodnienie z Innogy | kpl. | 1,000 |
| 36 | KNR 4-01 0108-15 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km | m3 | 2,000 |
| 37 | KNR 4-01 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km, krotność 30 | m3 | 2,000 |